## Fly Ash Spares
Приложение 1
Доставка резервни части за система ЛЕТЯЩА ПЕПЕЛ
Специфични Технически Изисквания
Nr. | Мат. Номер | Чертеж Номер | Стр. | Поз. | Номер на производител | Наименование | Специфични Технически Изисквания
1 | 10.330.368 | ME1-MP-DRW-12- ETG -ME-4651 | 1 | 5 | - | Elbow Ф76х8 (S-Section) L=540mm | Съгласно техническата документация.
2 | 10.330.365 | ME1-MP-DRW-12- ETG -ME-4651 | 1 | 1 | - | Elbow Ф76х8 (S-Section) L=3450mm | Съгласно техническата документация.
3 | 10.315.357 | 5-1918-38 | 1 | - | 5-1918-38-3 | valve-knfg;c12";40D;crossover;alum;b | Съгласно техническата документация.
4 | 10.310.277 | 5-1918-38 | 1 | - | 3-191803-5-1 | BLADE-12",KNIFE GATE VALVE,304SS | Съгласно техническата документация.
5 | 10.319.889 | 3-4401-140 | 1 | - | 3-4401-140-5 | CYLINDER-AIR,10"BORE X 13" STRK | Съгласно техническата документация.
6 | 10.359.754 | ASH-PI-001 | 1 | - | 223946 | Repair kit for BFV10CEDH24VDC - 10" | Съгласно техническата документация.
7 | 10.317.034 | MF-045240 | 1 | - | SP 228925 | Microflex 12" Expansion joint | Съгласно техническата документация.
8 | 10.315.523 | ASH-PI-001 | 1 | 2 | 223315-1 | Actuator Total | Съгласно техническата документация.