## Приложение 1
Приложение 1 |  |  | Документ № МЕ1-ALL-TRM-0117-А1
Доставка на помпи по обособени позиции за нуждите на отдел СОИ, ВПИ и СЕО на „Ей И Ес - 3С Марица Изток I“ ЕООД
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Забележки:
№ | KKS № | Описание | Мерна единица | Количество | Ед.цена BGN | Стойност BGN
I |  | Обособена позиция № 1
I.1 | 09SBG20AP001 | Циркулационна помпа с мокър ротор модел WILO TOP S40/7 или еквивалент | бр. | 1
I.2 | 09SBG11AP001 | Циркулационна помпа с мокър ротор модел WILO TOP RL30/6,5 или еквивалент | бр. | 1
I.3 | 02SBM20AP001 | Циркулационна помпа с мокър ротор модел WILO Star RS25/7 или еквивалент | бр. | 1
0
II |  | Обособена позиция № 2
| 09GBQ11/12/13AP010 | Помпа за трансфер на 10÷15 % варно мляко куплирана с електродвигател и обща рама | бр. | 1
0
III |  | Обособена позиция № 3
| N/A | Вертикална несамозасмукваща центробежна помпа за противопожарна вода | бр. | 1
0
IV |  | Обособена позиция № 4
| 09UGU003/004AP001 | Потопяема помпа за трансфер на вода до 50°С | бр. | 1
0
V |  | Обособена позиция № 5
V.1 | 09GBQ51/52AP010 | Дозираща помпа за 40 % железен трихрорид (FeCl3) ГРУНДФОС модел DDI 60-10 AF-PVC-L/V/G-S-3166F или еквивалент | бр. | 1
V.2 | 09GBQ31/32/33AP010 | Бутална диафрагмена дозираща помпа за 98 % сярна киселина (H2SO4) ГРУНДФОС модел DMH 332-10 B-PVC-L/V/G-X-41B2B2E1 или еквивалент | бр. | 1
V.3 | 09GCQ80/81AP010 | Дозираща помпа за 100 % антискалант - pH : 10.0 - 11.5, 1 %(25 °C), ГРУНДФОС модел DDI model 209 D (TrueDos 209 - 2,5D-10483) или еквивалент | бр. | 1
0
VI |  | Обособена позиция № 6
| 09GHH10/11/12AP001 | Вертикална многостъпална помпа за промишлени води PEERLESS серия VETP, Размер 14, Модел 4MD, 4 Стъпална или еквивалент | бр. | 1
0
. |  | ОБЩО: | . | 0